	承攬商危險作業申請單		建國科技大學
申請日期： 年 月 日
申請作業承攬商：
施工作業區域：
申請作業時間：自 年 月 日 至 年 月 日
申請作業項目： / □1.起重機具或軌道車輛之設備配置及作業。 / 注意事項：1.作業時除操作或駕駛人員外，應另外指定專人於作業起迄時間內全程管制，禁止任何人進入有危險之區域。 / 2.不得乘載或吊升勞工從事作業。 / 3.強風或大雨等惡劣氣候下，有導致作業危險之虞時，應禁止工作。 / 4.其他有關安全衛生注意事項。 / □2.運送、儲存或使用勞工安全衛生法所稱爆炸物質、引火性液體、可燃性氣體、高壓氣體及有害物等物質。 / 注意事項：1.依照環保及勞工安全衛生相關法令規定辦理。 / 2.上述之各項物質如需暫存於本校時，需經本校承辦單位許可，並指定其存放地點。 / □3.動火作業。 / 注意事項：另填寫「承攬商動火工作安全許可單」。 / □4.接用本校電源。 / 注意事項：本項作業已經本校總務處水電小組核備許可。 / □5.施工需要須停止本校部份或全部電力供應或停止部份或全部消防警報設備，已經本校總務處水電小組核備許可。 / □6.因施工作業需要須改變或更動施工地點之原有環境、條件及設置時，如施工物、機具設備、管線及穿鑿作業等。 / □7.其他危險性作業： 作業。
承攬商簽章(請蓋公司大小章)		建國科技大學簽章
承攬商名稱：		承辦單位：
		總務處營繕組：
承攬商負責人：		總務處水電小組：
工作場所負責人：		環 安 室：
聯絡電話：		施工場所單位主管：

備註：簽核完成後請將影本一份送交環安室存查。
	承攬商動火工作安全許可單		建國科技大學
一、申請日期： 年 月 日
二、申請作業承攬商：
三、施工作業區域：
四、施工日期/時間： 年 月 日 時 分 至 時 分
五、工作內容說明：
六、注意事項： / (一)在執行電焊、熔接等相關動火作業前，必須申請動火工作安全許可始可進行。 / (二)正在執行動火作業的區域，若安全防護措施無法繼續維持時應立即停止動火工作。 / (三)動火前由工作場所負責人檢查現場，並按實際狀況採取必要之安全措施及實施作業監督。 / (四)作業區附近的可燃物品必須清除，如無法搬動之物，應採取石棉布、薄鐵皮或其他絕緣材覆蓋阻擋，如有木料可用水淋濕，特別要檢查焊道背面是否有引燃物品。 / (五)切割通風排氣管時，應先清除管內之危險物質。 / (六)加強消防訓練，務使全體員工均能熟練操作消防器材，並應視作業性質增設可移動型滅火器，俾能控制初始之火源，並在短時間予以撲滅。 / (七)其他有關作業安全衛生注意事項。
七、施工作業區安全防護確認：(承攬商) / □是□否1.作業區可燃物是否清除？ / □是□否2.作業區是否置備消防器材？ / □是□否3.作業區通風、照明是否良好？ / □是□否4.火星撒落點是否已作防護措施？ / □是□否5.是否已指派動火現場監督人？ / □是□否6.動火操作人員是否配戴適當之防護具？如護目鏡、安全鞋、安全手套等。 / □是□否7.熔接作業所使用氣體容器是否已檢查？如有無外漏、放置方式有無正確等。
承攬商簽章(請蓋公司大小章)		建國科技大學簽章
承攬商名稱：		承辦單位：
承攬商負責人：		總務處營繕組：
工作場所負責人：		環 安 室：
聯絡電話：		施工場所單位主管：

備註：簽核完成後請將影本一份送交環安室存查。